КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Н А К А З

30.05.2018											№ 166

Про підготовку теплового

та енергетичного господарства

закладу освіти до роботи  в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років

Для забезпечення безперебійної роботи теплового та енергетичного господарства в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

НАКАЗУЮ:

- Призначити відповідальним за експлуатацію теплового та енергетичного господарства Мякінькову Ларису Олександрівну, помічника директора з адміністративно-господарчої роботи. Посвідчення № 273-05 від 16.11.2017р.

- Затвердити  організаційно-технічні заходи з підготовки теплового та  енергетичного господарства для роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (Додаток 1).

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «ХСЗШІ № 12»                       		                         Л.В.Водяха

Старикова Т.Ю., 392-14-16

З наказом ознайомлені:

Мякінькова Л.О.

Перог В.П.

Кропивний І.І.

Бублик І.В.

Цховребова Л.А.

Додаток 1 до наказу від 30.05.2018 № 166 Організаційно - технічні заходи з підготовки теплового та енергетичного господарства Комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-Ш ступенів № 12» Харківської обласної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2018 /2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заміну теплопроводів, які вийшли з ладу і провести герметизацію труб | Травень - серпень | Мякінькова Л.О. Перог В.П. |
| 2 | Провести технічне обслуговування запірної арматури | Травень | Мякінькова Л.О. |
| 3 | Провести промивку устаткування трубопроводів теплових мереж | Травень | Мякінькова Л.О. |
| 4 | Провести повірку манометрів та термометрів на теплопункті | Червень | Мякінькова Л.О. |
| 5 | Провести промивку грязевиків на теплопункті | Травень | Мякінькова Л.О. Перог В.П. |
| 6 | Забезпечити обслуговуючий персонал теплим спецодягом, засобами захисту | Серпень | Мякінькова Л.О |
| 7 | Провести теплоізоляцію споруд, забезпечити тепловий опір, вікон, дверей в опалювальний сезон | Серпень - вересень | Мякінькова Л.О |
| 8 | Забезпечити комплектацію теплового пункту оперативною та технічною документацією | Серпень | Мякінькова Л.О Бублик І.В. |
| 9 | Контролювати температурний режим приміщень | Весь період | Цховребова Л.А. Мякінькова Л.О. |
| 10 | Вести щоденний контроль за використанням теплової енергії | Весь період | Мякінькова Л.О. |
| 11 | Провести гідравлічні випробування внутрішніх трубопроводів теплопостачання | Червень | Мякінькова Л.О. |
| 12 | Провести підготовку,навчання та перевірку знань персоналу,що обслуговує енергетичні установки | Вересень Жовтень | Мякінькова Л.О. Бублик І.В. |

13 Привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи,передбаченого проектними рішеннями. Серпень Мякінькова Л.О. Кропивний І.В. 14 Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики. Червень Мякінькова Л.О. Кропивний І.І. 15 Провести протиаварійні тренування з обслуговуючим технічним персоналом Серпень Мякінькова Л.О. Бублик І.В. 16 Забезпечити своєчасне складання та підписання Акта готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2018-2019 р. в комісії за участю представника Держенергонагляду згідно з вимогами чинних Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Червень Мякінькова Л.О.

Помічник директора з АГР                                                              Мякінькова Л.О.